ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Руководителю

# учреждения (организации)

- ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №131-8-2022

«О подключении к электрической сети

праздничной иллюминации»

Приближаются рождественские и новогодние праздники. На предприятиях, магазинах, домах культуры, детских садах и школах производится установка праздничных ёлок, подключение ёлочных гирлянд и другой праздничной иллюминации. Фасады общественных зданий, витрины магазинов и окна жилых домов начинают сиять разноцветными огнями, город разукрашивается праздничными огнями в ожидании праздников. В процессе подготовки и во время праздничных мероприятий необходимо помнить об элементарных вопросах электробезопасности, для того, чтобы праздник не обернулся несчастьем. Напомним основные правила электробезопасности, пренебрежение которыми может привести к несчастному случаю:

- Запрещается закладывать шнуры за газовые, отопительные, водопроводные трубы;

- Запрещается пользоваться самодельными электрическими гирляндами;

- Запрещается прикасаться одновременно к электроприборам и заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);

- Запрещается использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;

- Запрещается вешать на электропроводку любые предметы;

- Запрещается включение электрооборудования и электроприборов в розетки с повреждённым корпусом и другими повреждениями.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения пожара, порчи и гибели имущества, на основании Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.03.2019 №213, Вам ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

- В розеточной сети предназначенной для подключения праздничной иллюминации, передвижного электрооборудования использовать устройства защитного отключения с уставкой по току утечки не выше 30 мА.

- Исключить использование на улице электрооборудования, праздничной иллюминации, предназначенной для эксплуатации в помещениях.

- Подключение иллюминации, передвижного электрооборудования осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений при прокладке в земле до 0,3 метра и до 2 метров от уровня земли. Высота подвеса проводов, кабелей не менее 3,5метров от уровня земли в местах прохода и 6 метров в местах проезда транспорта.

- Выполнить зануление металлических тросов подвесов кабелей и гирлянд, металлических каркасов праздничных объектов, к которым крепится иллюминация.

- Исключить подвешивание  на электрические провода, кабели  новогодних игрушек, украшений и других атрибутов праздничных мероприятий.

- Провести необходимые профилактические электрофизические испытания и измерения в электроустановках, а также переносных, передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним, задействованного в проведении праздничных мероприятий.

- Квалифицированному электротехническому персоналу провести внеплановые осмотры, детальное обследование электроустановок, выявленные нарушения устранить.

- После выполнения электромонтажных работ и проведения приемо-сдаточных испытаний предъявить вновь вводимые и сезонные электроустановки объектов проведения праздничных мероприятий для осмотра и получения заключения о готовности электроустановок к эксплуатации.

Госэнергогазнадзором в соответствии с возложенными на него задачами и функциями запланировано проведение обследований технического состояния электроустановок, указанных выше объектов.

Эксплуатация электроустановок с нарушениями требований технических нормативных правовых актов, может повлечь за собой применение к Вам санкций, предусмотренных статьей 21.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Консультации по вопросам осмотра электроустановок и получения заключения о готовности их к эксплуатации можно получить в Ивьевской районной энергогазинспекции филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гродненской области по адресу: г. Ивье, ул. Энергетиков, 2, или по тел. 2-11-20.

Начальник

Ивьевской районной

Энергогазинспекции -

государственный инспектор

по энергетическому

и газовому надзору	                                                                                                                                                      А.С. Болондзь